Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных

отключениях в электрических сетях, вызванных авариями

или внеплановыми отключениями объектов электросетевого

хозяйства [<\*>](#Par689)

--------------------------------

<\*> В соответствии с [пунктом 12](consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA0561917710B282F88C01171257F928956F2A9C7BCEl8i9I) Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | | | МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район» | | | |
| ИНН | | | 4014003390 | | | |
| Местонахождение (фактический адрес) | | | Калужская обл., 249930, г. Мосальск, ул. Энгельса, д. 43а | | | |
| Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2015 год | | | | | | |
| Месяц | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросетевого хозяйства в работу |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 4.03.2015 | ВЛ 10 кВ Ф №10 | 4.03.2015 г. 18:00 | | Сбит укос к опоре автомобилем | Замена аварийной опоры | 4.03.2015 19:30 |
| 23.04.2015 | ВЛ 10 кВ Ф №7 | 23.04.2015г. 21:00 | | Падение дерева в лесном массиве | Произведена опиловка | 23.04.2015 22:30 |
| 26.04.2015 | ВЛ 10 кВ Ф №7 | 26.04.2015 г. 19:15 | | Падение дерева в лесном массиве | Произведена опиловка | 26.04.2015 21:00 |
| 9.07.2015 г. | ВЛ 10 кВ Ф№7 | 9.07.2015 г. 13:40 | | Падение дерева | Опиловка линии | 9.07.2015 г 14:10 |