Приложение № 4

к    договору    технологического    присоединения  к электрическим сетям МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район»

от «___»  _________  201___ г. № ___

г. Мосальск									.

Значения показателей качества электроэнергии,

поддерживаемые на границе  балансовой принадлежности электрических  сетей.

Муниципальное предприятие коммунальных электрических, тепловых и газовых сетей Муниципального Района «Мосальский район», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице директора Рыжова Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель» в лице ____________________________________, с другой стороны установили нижеследующее:

| № п/п | Показатели качества электроэнергии | Допустимое значение норм. максим. | Абсолют. погрешн. измер. ПКЭ | Ответственный за ПКЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения в электрической сети ( % ) до 1 кВ 6-20 кВ 35 кВ 110 кВ и выше | 8 5 4 2 | 12 8 6 3 |  | Потребитель |
| 2 | Коэффициент несимметрии напряжений | 2 | 4 | (0,3 | Потребитель |
| 3 | Отклонения напряжения электрической энергии в сети 0,4- 220 кВ | (5 | (10 | (0,5 | МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район» |
| 4. | Отклонения частоты, Гц | (0,2 | (0,4 | (0,03 | МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район» |

- Контроль качества электрической энергии в точках электрической сети  на вводе токоприемников осуществляют МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район» и Потребитель в своих подведомственных  сетях  в  обоюдно согласованное  время.

- Способы расчета и методика определения показателей качества электроэнергии установлены ГОСТ 13109-97.

| Сетевая организация: МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район» | Потребитель: |
| --- | --- |
| ________________________ Н.Н. Рыжов М.П. | ____________________________________ М.П. |