Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных

отключениях в электрических сетях, вызванных авариями

или внеплановыми отключениями объектов электросетевого

хозяйства [<\*>](#Par689)

--------------------------------

<\*> В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район» |
| ИНН | 4014003390 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., 249930, г. Мосальск, ул. Энгельса, д. 43а |
| Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2016 год |
| Месяц | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросетевого хозяйства в работу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30.03.2016 | ВЛ 10 кВ Ф №7 | 30.03.2016 20:54 | Пробой опорного изолятора | Замена изолятора | 31.03.2016 8:12  |
| 16.04.2016 | ВЛ 10 кВ Ф №7 | 16.04.2016 8:17 | Падение опоры | Замена опоры | 16.04.2016 10:25 |
| 30.10.2016 | ВЛ 10 кВ Ф № 10 | 30.10.2016 9:06 | Причина не установлена |  | 30.10.2016 10:40 |