Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных

отключениях в электрических сетях, вызванных авариями

или внеплановыми отключениями объектов электросетевого

хозяйства [<\*>](#Par689)

--------------------------------

<\*> В соответствии с [пунктом 12](consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA0561917710B282F88C01171257F928956F2A9C7BCEl8i9I) Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | | | МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район» | | | |
| ИНН | | | 4014003390 | | | |
| Местонахождение (фактический адрес) | | | Калужская обл., 249930, г. Мосальск, ул. Энгельса, д. 43а | | | |
| Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2017 год | | | | | | |
| Месяц | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросетевого хозяйства в работу |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 29.05.2017 | ВЛ 10 кВ Ф №10 | 29.05.2017 16:50 | | Падение дерева | Произведена опиловка | 29.05.2017 19:00 |
| 29.05.2017 | ВЛ 10 кВ Ф №7 | 29.05.2017г. 16:50 | | Падение дерева | Произведена опиловка | 29.05.2017 17:10 |
| 12.11.2017 | ВЛ 10 кВ Ф №10 | 12.11.2017г. 16:44 | | Падение дерева | Произведена опиловка | 12.11.2017  18:30 |
| 13.11.2017 | ВЛ 10 кВ Ф№10 | 13.11.2017г.  11:15 | | Пробой изолятора | Замена изолятора | 13.11.2017  11:40 |