Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных

отключениях в электрических сетях, вызванных авариями

или внеплановыми отключениями объектов электросетевого

хозяйства [<\*>](#Par689)

--------------------------------

<\*> В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район» |
| ИНН | 4014003390 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., 249930, г. Мосальск, ул. Энгельса, д. 43а |
| Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2017 год |
| Месяц | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросетевого хозяйства в работу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29.05.2017 | ВЛ 10 кВ Ф №10 | 29.05.2017 16:50 | Падение дерева | Произведена опиловка | 29.05.2017 19:00  |
| 29.05.2017 | ВЛ 10 кВ Ф №7 | 29.05.2017г. 16:50 | Падение дерева  | Произведена опиловка | 29.05.2017 17:10 |
| 12.11.2017 | ВЛ 10 кВ Ф №10 | 12.11.2017г. 16:44 | Падение дерева | Произведена опиловка | 12.11.201718:30 |
| 13.11.2017 | ВЛ 10 кВ Ф№10 | 13.11.2017г.11:15 | Пробой изолятора | Замена изолятора | 13.11.201711:40 |