Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных

отключениях в электрических сетях, вызванных авариями

или внеплановыми отключениями объектов электросетевого

хозяйства [<\*>](#Par689)

--------------------------------

<\*> В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район» |
| ИНН | 4014003390 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., 249930, г. Мосальск, ул. Энгельса, д. 43а |
| Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2020 год |
| Месяц | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросетевого хозяйства в работу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ 3/Нижний Кавказ | 10,10 2020.03.13 | Сильный ветер, обрыв ВЛ-0,4 кВ | Восстановление ВЛ | 13,00 2020.03.13 |
| 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10 кВ фидер 7 | 11,19 2020.03.13 | Сильный ветер |  | 11,40 2020.03.13 |
| 3 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ 15/Ломоносова | 04,00 2020.03.27 | Сильный ветер, обрыв ВЛ-0,4 кВ | Восстановление ВЛ | 07,00 2020.03.27 |
| 4 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ 3/Нижний Кавказ | 10,10 2020.03.13 | Сильный ветер | Восстановление ВЛ | 13,00 2020.03.13 |
| 5 | ВЛ 0.38 кВ | 12,00 2020.06.06 | Обрыв ВЛ-0,4 кВ | Восстановление ВЛ | 13,30 2020.06.06 |
| 6 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10 кВ фидер 7 | 00,30 2020.06.13 | Сильный ветер, падение дерева на ВЛ, обрыв линии | Очистка ВЛ от упавшего дерева | 04,30 2020.06.13 |
| 7 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ 13/Дзержинского;ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ 13/Дзержинского | 19,00 2020.07.12 | Сильный ветер, падение дерева на ВЛ | Замена проходных изоляторов | 19,30 2020.07.12 |
| 8 | ТП 0.38 кВ ТП;ТП 0.38 кВ ТП № 3 "Баня | 21,30 2020.07.12 | Гроза, выход из строя оборудования подстанции | Очистка ВЛ от упавшего дерева | 08,00 2020.07.13 |
| 9 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ 4/Кирова | 06,50 2020.07.13 | Сильный ветер, падение дерева на ВЛ | Очистка ВЛ от веток | 10,30 2020.07.13 |
| 10 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ 3/Нижний Кавказ | 08,00 2020.07.14 | Сильный ветер, падение веток дерева на ВЛ | Очистка ВЛ от упавшего дерева | 10,00 2020.07.14 |
|  |  |  |  |  |  |