Форма 1.12. Информация о наличии объема свободной

для технологического присоединения потребителей

трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным

пунктам напряжением ниже 35 кВ[<\*>](#Par802)

--------------------------------

<\*> В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район» |
| ИНН | 4014003390 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., г. Мосальск, ул. Энгельса, д.43а |
| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ за 3 квартал 2021 года |
| N п/п | Характеристика подстанции | Объем свободной мощности по уровням напряжения, тыс. кВт |
| наименование | месторасположение (адрес) | количество трансформаторов, штук | мощность, кВА | на текущий период | с учетом поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение |
| СН-II | НН | СН-II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | КТП-25 «Вышка» |  | 1 | 250 | - |  |  |  |
| 2 | КТП-36 «Органик» |  | 1 | 630 | 250 |  |  |  |
| 3 | КТП-14 «Гагарина |  | 1 | 250 | - |  |  |  |
| 4 | ГКТП-16 «Рожкова» |  | 1 | 250 | - |  |  |  |
| 5 | ТП-9 «А.Морозовой» |  | 1 | 250 | 30 |  |  |  |
| 6 | КТП-1 «Ленина» |  | 1 | 250 | 45 |  |  |  |
| 7 | ТП – 13 «ЦРБ» |  | 2 | 500 | 150 |  |  |  |
| 8 | ТП-23 «ПЛ-31» |  | 2 | 650 | 150 |  |  |  |
| 9 | КТП-22 «ПЛ-31» |  | 1 | 160 | - |  |  |  |
| 10 | КТП-21 «Мосавтозапчасть» |  | 1 | 160 | - |  |  |  |
| 11 | КТП-28 «Ляды» |  | 1 | 250 | 60 |  |  |  |
| 12 | КТП-17 «40 лет Победы» |  | 1 | 160 | 30 |  |  |  |
| 13 | ТП-19 «ДХСУ» |  | 1 | 160 | 30 |  |  |  |
| 14 | КТП-18 «Водоканал» |  | 1 | 250 | 10 |  |  |  |
| 15 | КТП-30 «Молоко +» |  | 1 | 400 | - |  |  |  |
| 16 | ТП-20 «Сырзавод» |  | 2 | 1260 | 164 |  |  |  |
| 17 | КТП-10 «АБЗ» |  | 1 | 400 | - |  |  |  |
| 18 | КТП -27 «Ресса» |  | 1 | 100 | - |  |  |  |
| 19 | КТП-32 «ГРС» |  | 1 | 40 | - |  |  |  |
| 20 | КТП-26 «Горгаз» |  | 1 | 160 | 30 |  |  |  |
| 21 | КТПН-31 «60 лет Октября» |  | 1 | 100 | - |  |  |  |
| 22 | ТП-8 «Чехова» |  | 1 | 160 | 30 |  |  |  |
| 23 | ГКТП-3 «Баня» |  | 1 | 200 | 60 |  |  |  |
| 24 | ГКТП-12 «Школа» |  | 1 | 250 | 30 |  |  |  |
| 25 | ТП-7 «Администрация» |  | 2 | 500 | 90 |  |  |  |
| 26 | ГКТП-4 «Офис» |  | 1 | 400 | - |  |  |  |
| 27 | ТП-6 «Ресторан» |  | 1 | 250 | 10 |  |  |  |
| 28 | ТП-15 «Калужская» |  | 1 | 250 | 30 |  |  |  |
| 29 | ТП-2 «Промкомбинат» |  | 2 | 500 | 75 |  |  |  |
| 30 | КТП-29 «АЗС» |  | 1 | 100 | 15 |  |  |  |
| 31 | КТП-34 «Яковлев» |  | 1 | 100 | - |  |  |  |
| 32 | ТП-11 «РСУ» |  | 1 | 315 | - |  |  |  |
| 33 | КТП-35 «Маверик» |  | 1 | 160 | - |  |  |  |
| 34 | ТП-5 «Хлебзавод» |  | 1 | 250 | 30 |  |  |  |
| 35 | КТП-37 «Кресты» |  | 1 | 250 | 296 |  |  |  |
| 36 | КТП-38 «ФОК» |  | 1 | 160 | 21 |  |  |  |