Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных

отключениях в электрических сетях, вызванных авариями

или внеплановыми отключениями объектов электросетевого

хозяйства [<\*>](#Par689)

--------------------------------

<\*> В соответствии с [пунктом 12](consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA0561917710B282F88C01171257F928956F2A9C7BCEl8i9I) Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | | | МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район» | | | |
| ИНН | | | 4014003390 | | | |
| Местонахождение (фактический адрес) | | | Калужская обл., 249930, г. Мосальск, ул. Энгельса, д. 43а | | | |
| Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2022 год | | | | | | |
| Месяц | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросетевого хозяйства в работу |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЛ 10 кВ фидер 7 | 18,29 2021.01.28 | | Сильный ветер |  | 19,45 2021.01.28 |
| 2 | ВЛ 10 кВ фидер №7 | 15,02 2021.01.28 | | Сильный ветер |  | 15,42 2021.01.28 |
| 3 | ГКТП № 12 "Школа № 1" | 05,00 2021.05.11 | | Животное попало в ТП |  | 06,00 2021.05.11 |
| 4 | ВЛ 0,4 кВ 15/Калужская | 14,20 2021.04.21 | | Сильный ветер |  | 15,15 2021.04.21 |
| 5 | ТП № 9 "Ани Морозовой" | 16,20 2021.09.15 | | Воздействие посторонних |  | 17,45 2021.09.15 |
| 6 | ВЛ 10 кВ фидер №7 | 13,00 2021.10.22 | | Сильный ветер |  | 13,50 2021.10.22 |