Форма 1.9. Информация о сводных данных об аварийных

отключениях в электрических сетях, вызванных авариями

или внеплановыми отключениями объектов электросетевого

хозяйства [<\*>](#Par689)

--------------------------------

<\*> В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации раскрывается регулируемой организацией на ее официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район» |
| ИНН | 4014003390 |
| Местонахождение (фактический адрес) | Калужская обл., 249930, г. Мосальск, ул. Энгельса, д. 43а |
| Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за предшествующий период регулирования, 2022 год |
| Месяц | Зона деятельности, в которой произошло отключение | Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросетевого хозяйства в работу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  ВЛ 10 кВ фидер 7 | 18,29 2021.01.28 | Сильный ветер |  | 19,45 2021.01.28 |
| 2 | ВЛ 10 кВ фидер №7 | 15,02 2021.01.28 | Сильный ветер |  | 15,42 2021.01.28 |
| 3 | ГКТП № 12 "Школа № 1" | 05,00 2021.05.11 | Животное попало в ТП |  | 06,00 2021.05.11 |
| 4 | ВЛ 0,4 кВ 15/Калужская | 14,20 2021.04.21 | Сильный ветер |  | 15,15 2021.04.21 |
| 5 | ТП № 9 "Ани Морозовой" | 16,20 2021.09.15 | Воздействие посторонних  |  | 17,45 2021.09.15 |
| 6 | ВЛ 10 кВ фидер №7 | 13,00 2021.10.22 | Сильный ветер |  | 13,50 2021.10.22 |